
报告编号：山东 安赢检 字（2025）第11020号
职 业 病 危 害 因 素

检  测  报  告
检测任务编号：202511020
 [image: image13.wmf]128

h

168

h

40

-

´


    用人单位：    鱼台运通工贸有限公司    
    检测类别：        定期检测            
山东安赢检验检测有限公司
二〇二五年十二月五日
声明

山东安赢检验检测有限公司遵守国家有关法律、法规、规章和标准规范，在为鱼台运通工贸有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《职业病危害因素检测报告》承担法律责任。
山东安赢检验检测有限公司

2025年12月05日

	人员分工
	姓  名
	技术职务
	专业
	签  名

	报告编写人
	冯书昊
	助理工程师
	预防医学
	

	报告审核人
	刘慧丽
	助理工程师
	应用化学
	

	报告签发人
	时宜牛
	工程师
	复合材料与工程
	


目  录

1报告首页


21 检测依据


21.1 法律、法规、规范性文件及技术规范与标准


31.2 基础依据


31.3 质量控制


42 检测类别及范围


52.1 检测任务来源及类别


52.2 检测范围


63 用人单位概况


63.1 用人单位基本信息


63.2 主要生产工艺及设备


83.3 原辅材料及产品


93.4 劳动定员和职业病危害因素接触情况


113.5 个人使用的职业病防护用品配置及使用情况


123.6 职业病防护设施设置及运行情况


133.7 检测项目确定


144 现场采样和测量情况


144.1 采样和测量方式


144.2 采样时间和频次


154.3 检测方法


164.4 气象条件


165 检测结果


206 检测结论


217 建议


23附件A：检测结果报告单


31附件B：检测报告中相关术语的解释


33现场照片





报告首页

	委托单位名称
	鱼台运通工贸有限公司

	委托单位地址
	鱼台县老砦镇湖西矿井西邻

	检测任务编号
	202511020
	检测类别
	定期检测

	检测项目
	电焊烟尘、其他粉尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、丙烯酸、一氧化碳、紫外辐射、噪声

	样品描述
	测尘滤膜、微孔滤膜、吸收液、硅胶管

	现场检测日期
	2025年11月11日
	现场检测人员
	冯书昊、米昌威

	样品交接日期
	2025年11月11日
	检测数量
	42份

	实验室检测日期
	2025年11月12、13、14、15日
	实验室检测人员
	杜青玲、白晶晶、刘慧丽

	现场采样仪器

	名称
	型号

	防爆粉尘采样器                             FCC-25

防爆个体粉尘采样器                         FCC-3000G

防爆大气采样器                             FCC-1500D

个人声暴露计                               HS5628B

防爆型频谱声级计                           ASV5910

个人噪声剂量计                             AWA5912
噪声分析仪                                 YSD130
便携式红外线测试仪                         GXH3010/3011AE
紫外辐照计                                 UV-A/UV-B

	实验室检测环境条件

	温度℃
	18-21
	相对湿度%
	42-55

	主要检测仪器设备

	名称
	型号

	电子天平                                    MS105du

原子吸收光谱仪                              Agilent AA-240FS

紫外可见分光光度计                          TU-190

气相色谱仪                                  Agilent7890B 

箱式电阻炉                                  SX2-4-10


检测依据
法律、法规、规范性文件及技术规范与标准

《中华人民共和国职业病防治法》           主席令[2018]第24号

《工作场所职业卫生管理规定》     国家卫生健康委员会令第5号
《职业卫生技术服务机构管理办法》 国家卫生健康委员会令第11号

《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管

理目录的通知》                        国卫办职健发[2021] 5号

《职业病危害因素分类目录》             国卫疾控发[2015] 92号

《工作场所职业病危害因素检测工作规范》         WS/T771-2015

《职业健康监护技术规范》                       GBZ 188-2014

《工业企业设计卫生标准》                          GBZ1-2010
《护听器的选择指南》                        GB/T 23466-2009

《职业卫生技术服务工作规范》                   GBZ 331-2024
《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》       GBZ 159-2004

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

                                                GBZ 2.1-2019
《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

                                                GBZ 2.2-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》

                                            GBZ/T 192.1-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》

                                           GBZ/T 192.4-2007

《工作场所空气有毒物质测定 第17部分：锰及其化合物》

                                           GBZ/T 300.17-2017

《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》  GBZ/T 160.59-2004

《工作场所空气有毒物质测定 第48部分：臭氧和过氧化氢》

                                           GBZ/T 300.48-2017

《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》 GBZ/T 160.29-2004
《工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳》

                                           GBZ/T 300.37-2017

《工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射》 GBZ/T 189.6-2007

《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》     GBZ/T 189.8-2007

基础依据

（1）鱼台运通工贸有限公司职业病危害检测检验委托协议书或合同；
（2）现场职业卫生调查、职业卫生检测资料。

质量控制

该项目所使用的检测仪器均按照国家规定的检定周期进行了检定或校准，并获得了检定或校准证书。现场采样、检测和实验室分析均按照现行的国家标准检测方法进行，检测报告按照国家相关规范要求进行编制。上述过程的质量控制同时遵循计量认证、国家实验室认可质量管理体系要求。
在准备阶段，主要对用人单位提供的生产工艺、原辅材料的使用、产品情况、劳动定员、工种设置等材料进行分析；进行现场调查并编制检测方案。

在实施阶段，依据国家相关法律、法规、标准等进行职业病危害检测，对样品进行实验室分析；编制检测报告书，并进行审核、签发和存档工作。

职业病危害因素定期检测工作程序见图 1.3-1。
[image: image2.png]AR BT

BrHE

praratis

B

v
SR W R

%

it B EE R R
B B KRG
B

T

le————]
Y

SR )

sz

=
3
®
F
=
e
3
%

BEFHA





[image: image1.png]




检测类别及范围

检测任务来源及类别
根据《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》等法律、法规的规定，山东安赢检验检测有限公司受鱼台运通工贸有限公司的委托对其工作场所存在的职业病危害因素进行定期检测，并编制检测报告。

检测范围

本次检测对鱼台运通工贸有限公司的以下车间进行职业病危害因素检测。详见表2-1。
表2-1  检测范围一览表

	序号
	车间名称
	内容

	1
	生产车间
	埋弧焊岗位、二保焊岗位、等离子切割机岗位、激光切割机岗位、锯床岗位、折弯岗位、剪板岗位、钻床岗位、冲床岗位

	2
	喷砂房
	喷砂岗位

	3
	喷漆房
	喷漆岗位


用人单位概况
用人单位基本信息
表3-1  用人单位基本信息调查记录表
	用人单位
	鱼台运通工贸有限公司
	统一社会信用代码
	91370827MA3UN3AH6A

	单位注册地址
	鱼台县老砦镇湖西矿井西邻
	技术服务地址（多个地址应逐一详细填写）
	鱼台县老砦镇湖西矿井西邻

	所属行业
	汽车车身、挂车制造
	经济类型
	有限责任公司

	企业规模
	小型
	法定代表人/负责人姓名
	李明泽

	在册职工人数
	33
	劳务派遣人员数量
	0

	联系人姓名
	王世岚
	联系人电话
	18351358201


主要生产工艺及设备

生产工艺流程
生产工艺流程调查情况见表3-2：

表3-2生产工艺流程一览表

	工艺名称
	流程简图 a

	生产工艺
	钢材→下料→钻孔折弯→焊接→组装→打磨→喷砂→喷漆→成品

	a 生产工艺中自动化作业工序下标注 ▲ 号，其他均为手工作业


生产设备详见表3-3。

表3-3  用人单位主要生产设备一览表

	工作场所
	设备名称
	型号及规格
	数量（台/套）
	操作岗位

	
	
	
	总数
	运行
	

	生产车间
	埋弧焊机
	/
	1
	1
	埋弧焊岗位

	生产车间
	二保焊机
	/
	30
	3
	二保焊岗位

	生产车间
	激光切割机
	/
	1
	1
	激光切割机岗位

	生产车间
	等离子切割机
	/
	1
	1
	等离子切割机岗位

	生产车间
	剪板机
	/
	2
	1
	剪板岗位

	生产车间
	锯床
	/
	1
	1
	锯床岗位

	生产车间
	折弯机
	/
	2
	1
	折弯岗位

	生产车间
	钻床
	/
	1
	1
	钻床岗位

	生产车间
	冲床
	/
	1
	1
	冲床岗位

	喷砂房
	喷砂生产线
	/
	1
	1
	喷漆岗位

	喷漆房
	喷漆生产线
	/
	1
	1
	喷砂岗位


原辅材料及产品

用人单位原辅材料及产品情况见表3-4~3-5。

表 3-4  原、辅材料情况一览表

	工作场所
	物料名称
	主要成分
	物理状态 
	年用量
	使用岗位
（工种）
	运输方式 
	储存方式 
	加药/投
料方式 
	装卸方式 
	装卸周期

	生产车间
	钢板
	铁、碳等
	固态（片状）
	1200吨
	激光切割机岗位、等离子切割机岗位
	行车
	散装
	人工
	接驳
	按订单量

	生产车间
	型钢
	铁、碳等
	固态（不规则）
	400吨
	
	行车
	散装
	人工
	接驳
	按订单量

	生产车间
	管材
	铁、碳等
	固态（不规则）
	400吨
	
	行车
	散装
	人工
	接驳
	按订单量

	生产车间
	焊丝
	铁、猛等
	固态（条状）
	10吨
	埋弧焊岗位、二保焊岗位
	叉车
	袋装
	人工
	接驳
	按订单量

	喷漆房
	水性漆
	醇酸树脂等
	液态
	13.233吨
	喷漆岗位
	叉车
	桶装
	人工
	接驳
	按订单量

	喷砂房
	钢砂
	/
	固态（颗粒状）
	5吨
	喷砂岗位
	叉车
	袋装
	人工
	接驳
	按订单量


表 3-5  产品、中间产品、副产品和联产品情况一览表

	工作场所
	物料名称
	物理状态
	年产量
	包装方式

	生产车间
	汽车车身
	固态
	800套
	散装


劳动定员和职业病危害因素接触情况

表3-6  劳动定员和职业病危害因素接触情况一览表
	工作场所
	岗位（工种）
	人数
	工作地点及内容
	工作
班制
	作业类型 
	职业病
危害因素
	来源
	时间
（h/d,d/w）
	体力
劳动强度 
	接触类型 

	
	
	人/班
	总数
	
	
	
	
	
	工作

时间
	接触

时间
	
	

	生产车间
	电焊工
	4
	4
	埋弧焊岗位
	常白班
	固定作业
	电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声
	埋弧焊过程中
	8；7
	2；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	二保焊岗位
	常白班
	固定作业
	电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声
	二保焊接过程中
	8；7
	2；7
	/
	相对稳定

	生产车间
	切割工
	5
	5
	等离子切割机岗位
	常白班
	固定作业
	其他粉尘、氮氧化物、噪声
	等离子切割过程中
	8；7
	4；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	激光切割机岗位
	常白班
	固定作业
	其他粉尘、氮氧化物、噪声
	激光切割过程中
	8；7
	4；7
	/
	相对稳定

	生产车间
	下料工
	4
	4
	锯床岗位
	常白班
	固定作业
	噪声
	锯床运行过程中
	8；7
	4；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	折弯岗位
	常白班
	固定作业
	噪声
	折弯运行过程中
	8；7
	1；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	剪板岗位
	常白班
	固定作业
	噪声
	剪板运行过程中
	8；7
	1；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	钻床岗位
	常白班
	固定作业
	噪声
	钻床运行过程中
	8；7
	1；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	冲床岗位
	常白班
	固定作业
	噪声
	冲床运行过程中
	8；7
	1；7
	/
	相对稳定

	喷砂房
	喷砂工
	1
	1
	喷砂岗位
	常白班
	固定作业
	其他粉尘、噪声
	喷砂过程中
	8；7
	2；7
	/
	相对稳定

	喷漆房
	喷漆工
	1
	1
	喷漆岗位
	常白班
	固定作业
	丙烯酸、噪声
	喷漆过程中
	8；7
	2；7
	/
	相对稳定


个人使用的职业病防护用品配置及使用情况

表3-7  个人使用的职业病防护用品配置及使用情况一览表

	配备工种

（岗位）
	职业病防护用品
	生产厂家
	型号或规格
	更换周期
	备注

	
	分类
	类别
	
	
	
	

	切割工、下料工、喷砂工
	听力防护
	耳塞
	3M中国有限公司
	3M1110
	按需发放
	

	
	呼吸防护
	防尘口罩
	/
	/
	按需发放
	

	
	手部防护
	防护手套
	/
	/
	按需发放
	

	焊工
	眼面防护
	焊接面罩
	/
	/
	按需发放
	

	
	听力防护
	耳塞
	3M中国有限公司
	3M1110
	按需发放
	

	
	呼吸防护
	防毒口罩
	/
	/
	按需发放
	

	
	眼面防护
	防护眼镜
	/
	/
	按需发放
	

	
	手部防护
	防护手套
	/
	/
	按需发放
	

	喷漆工
	听力防护
	耳塞
	3M中国有限公司
	3M1110
	按需发放
	

	
	呼吸防护
	防毒口罩
	/
	/
	按需发放
	

	
	手部防护
	防护手套
	/
	/
	按需发放
	


职业病防护设施设置及运行情况

表3-8  职业病防护设施设置及运行情况一览表
	工作场所
	设置地点或岗位
	职业病防护设施
	数量（台/套）
	备注

	
	
	类型 
	名称
	总数
	运行
	

	生产车间
	埋弧焊岗位、二保焊岗位
	防毒、防尘
	集中式焊烟收集器
	1
	1
	

	喷砂房
	喷砂岗位
	防毒
	脉冲式布袋除尘器
	1
	1
	

	喷漆房
	喷漆岗位
	防毒
	活性炭吸附装置
	1
	1
	


检测项目确定
根据用人单位现场调查综合以上分析并考虑有害物质的物料用量、对工人职业健康的危害程度以及工人接触危害因素时间等，分析确定本次检测用人单位主要职业病危害因素为：
（1）粉尘因素：电焊烟尘、其他粉尘；
（2）化学因素：锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、丙烯酸、一氧化碳；
（3）物理因素：紫外辐射、噪声。
现场采样和测量情况

4.1 采样和测量方式

按照GBZ 159、GBZ/T 189、GBZ/T 192、GBZ 331等标准规范的要求，在正常生产状况下进行现场采样。
本检测采取定点短时间和个体长时间采样方式，依据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）、《职业卫生技术服务工作规范》（GBZ 331-2024）的相关规定，综合评价劳动者毒物接触水平。

针对定点采样，选择有代表性的工作地点，其中应包括空气中有害物质浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点；在不影响劳动者工作的情况下，采样点尽可能靠近劳动者；空气收集器尽量接近劳动者工作时的呼吸带；采样点设在工作地点的下风向，远离排气口和可能产生涡流的地点。

针对个体采样，在现场调查的基础上，根据检测的目的和要求，选择采样对象；凡接触和可能接触有害物质的劳动者都列为采样对象范围；选择有代表性的、接触空气中有害物质浓度最高和接触时间最长的劳动者作为重点采样对象。
4.2 采样时间和频次

根据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）、《职业卫生技术服务工作规范》（GBZ 331-2024）的规定，在分析职业接触限值为最高容许浓度时，应选定有代表性的、空气中有害物质浓度最高的工作地点作为重点采样点，在空气中有害物质浓度最高的时段进行采样；在分析职业接触限值为短时间接触容许浓度时，应选定有代表性的采样点，在一个工作班内空气中有害物质浓度最高的时段进行采样；在分析职业接触限值为时间加权平均容许浓度时，应选定有代表性的采样点，在空气中有害物质浓度最高的工作日采样一个工作班。

个体噪声测量：按照GBZ/T189.8-2007的要求，劳动者流动工作时，优先选用个体噪声剂量计。具体抽样对象如下：在工作过程中，凡接触噪声危害的劳动者都列为抽样对象范围。抽样对象中应包括不同工作岗位的、接触噪声危害最高和接触时间最长的劳动者，其余的抽样对象随机选择。

测量方法：⑴传声器应放置在劳动者工作时耳部的高度，站姿为1.50 m，坐姿为1.10 m。⑵传声器的指向为声源的方向。⑶现场测量时，手持声级计，保持测试者与传声器的间距>0.5m。⑷测量应在正常生产情况下进行。工作场所风速超过3 m/s时，传声器应戴防风罩。应尽量避免电磁场的干扰。

其他职业病危害因素测试点的设置原则参照相应的国家标准和地方、行业标准等。
4.3 检测方法

本次检测方法详见表4-1。

表4-1  工作场所职业病危害因素检测方法
	危害因素
	采样方式
	采样流量(L/min)
	采样时间
	采样频次
	采样器

（检测设备）
	收集器

	总尘
	短时间采样
	20.0
	15min
	1
	防爆粉尘采样器
	测尘滤膜

	
	长时间采样
	2.0
	120min
	1
	防爆个体粉尘采样器
	

	锰及其化合物
	短时间采样
	5.0
	15min
	1
	防爆粉尘采样器
	微孔滤膜

	
	长时间采样
	1.0
	120min
	1
	防爆个体粉尘采样器
	

	氮氧化物
	短时间采样
	0.5
	15min
	2
	防爆大气采样器
	吸收管

	臭氧
	短时间采样
	2.0
	15min
	1
	防爆大气采样器
	吸收管

	丙烯酸
	短时间采样
	1.0
	15min
	1
	防爆大气采样器
	硅胶管

	
	长时间采样
	0.05
	240min
	1
	防爆大气采样器
	硅胶管

	一氧化碳
	仪器直读
	--
	--
	3
	便携式红外线测试仪
	/

	紫外辐射
	仪器直读
	--
	--
	1
	紫外辐照计
	/

	噪声
	仪器直读
	--
	--
	3
	噪声分析仪
	/

	
	仪器直读
	--
	60min
	1
	个人声暴露计/防爆型频谱声级计/个人噪声剂量计
	/


4.4 气象条件

表4-2  采样日车间内气象条件

	日期
	气温℃
	相对湿度%
	气压kPa
	风速m/s

	2025-11-11
	12.3-13.6
	49.1-49.7
	101.5
	0.1-0.3


检测结果

本次检测结果见表5-1～5-10。
表5-1  工作场所空气中游离二氧化硅含量检测结果
	检测地点
	游离二氧化硅含量（%）
	所属粉尘种类

	喷砂房喷砂岗位
	9.3
	其他粉尘


表5-2  工作场所空气中粉尘浓度检测结果(mg/m3)

	工作

场所
	检测

项目
	工种
	CTWA
	PC-TWA
	PC-TWAa
	检测

地点
	CPE
	PE
	判定

结果

	生产

车间
	电焊

烟尘
	焊工1
	0.9
	4
	/
	埋弧焊岗位
	1.0
	12
	不超标

	生产

车间
	电焊

烟尘
	焊工2
	1.5
	4
	/
	二保焊岗位1
	2.2
	12
	不超标

	生产

车间
	电焊

烟尘
	焊工3
	1.6
	4
	/
	二保焊岗位2
	2.3
	12
	不超标

	生产

车间
	其他粉尘
	切割工1
	0.6
	8
	/
	等离子切割机岗位
	0.9
	24
	不超标

	生产

车间
	其他粉尘
	切割工2
	0.7
	8
	/
	激光切割机岗位
	0.9
	24
	不超标

	喷砂房
	其他粉尘
	喷砂工
	6.7
	8
	/
	喷砂岗位
	20.9
	24
	不超标

	PE：3倍PC-TWA


表5-3  工作场所空气中锰及其化合物检测结果(mg/m3)
	工作

场所
	工种
	CTWA
	PC-TWA
	PC-TWAa
	检测

地点
	CPE
	PE
	判定

结果

	生产

车间
	焊工1
	0.100
	0.15
	/
	埋弧焊岗位
	0.145
	0.45
	不超标

	生产

车间
	焊工2
	0.100
	0.15
	/
	二保焊岗位1
	0.139
	0.45
	不超标

	生产

车间
	焊工3
	0.116
	0.15
	/
	二保焊岗位2
	0.141
	0.45
	不超标

	PE：3倍PC-TWA


表5-4  工作场所空气中氮氧化物检测结果(mg/m3)
	工作

场所
	工种
	CTWA
	PC-TWA
	PC-TWAa
	检测

地点
	CSTE
	PC-STEL
	判定

结果

	生产

车间
	焊工1
	5.2×10-2
	5
	/
	埋弧焊岗位
	2.0×10-1~2.2×10-1
	10
	不超标

	生产

车间
	焊工2
	6.4×10-2
	5
	/
	二保焊岗位1
	2.5×10-1~2.6×10-1
	10
	不超标

	生产

车间
	焊工3
	7.1×10-2
	5
	/
	二保焊岗位2
	2.8×10-1~2.9×10-1
	10
	不超标

	生产

车间
	切割工1
	8.2×10-2
	5
	/
	等离子切割机岗位
	1.6×10-1~1.7×10-1
	10
	不超标

	生产

车间
	切割工2
	7.5×10-2
	5
	/
	激光切割机岗位
	1.1×10-1~1.2×10-1
	10
	不超标


表5-5  工作场所空气中臭氧检测结果(mg/m3)
	工作场所
	检测地点
	CME
	MAC
	判定结果

	生产车间
	埋弧焊岗位
	＜0.02
	0.3
	不超标

	生产车间
	二保焊岗位1
	＜0.02
	0.3
	不超标

	生产车间
	二保焊岗位2
	＜0.02
	0.3
	不超标


备注：表中“＜0.02”表示低于最低定量浓度。

表5-6  工作场所空气中丙烯酸检测结果(mg/m3)

	工作

场所
	工种
	CTWA
	PC-TWA
	PC-TWAa
	检测
地点
	CPE
	PE
	判定
结果

	喷漆房
	喷漆工
	＜4.3
	6
	/
	喷漆

岗位
	＜1.7
	18
	不超标

	PE：3倍PC-TWA


备注：表中“＜4.3、＜1.7”表示低于最低检出浓度。
表5-7  工作场所空气中一氧化碳检测结果(mg/m3)

	工作场所
	工种
	CTWA
	PC-TWA
	PC-TWAa
	检测

地点
	CSTE
	PC-STEL
	判定

结果

	生产

车间
	焊工1
	1.5
	20
	/
	埋弧焊岗位
	6.0
	30
	不超标

	生产

车间
	焊工2
	1.7
	20
	/
	二保焊岗位1
	6.7
	30
	不超标

	生产

车间
	焊工3
	1.8
	20
	/
	二保焊岗位2
	7.0
	30
	不超标

	注：折减因子RF=
[image: image3.wmf]128

h

168

h

40

-

´

，h为每周工作(接触)时间；PC-TWAa=PC-TWA×RF。


表5-8  工作场所紫外辐射检测结果（μW/cm2）
	工作场所
	检测地点
	有效辐照度Eeff
	职业接触

限值
	判定结果

	生产车间
	二保焊岗位1
	眼部
	0
	0.24
	不超标

	
	
	面部
	0
	
	

	
	
	肢体
	/
	
	

	生产车间
	二保焊岗位2
	眼部
	0
	0.24
	不超标

	
	
	面部
	0
	
	

	
	
	肢体
	/
	
	


表5-9  工作场所个体噪声检测结果[dB(A)]
	工作场所
	工种
	测量结果
	LEX,8h
	LEX,W
	接触限值
	判定结果

	生产车间
	焊工1
	81.3
	81.3
	82.8
	85
	不超标

	生产车间
	焊工2
	83.1
	83.1
	84.6
	85
	不超标

	生产车间
	焊工3
	83.2
	83.2
	84.7
	85
	不超标

	生产车间
	切割工1
	80.6
	80.6
	82.1
	85
	不超标

	生产车间
	切割工2
	80.3
	80.3
	81.8
	85
	不超标

	生产车间
	下料工1
	80.1
	80.1
	81.6
	85
	不超标

	生产车间
	下料工2
	80.9
	80.9
	82.4
	85
	不超标

	喷砂房
	喷砂工
	83.3
	83.3
	84.8
	85
	不超标

	喷漆房
	喷漆工
	79.8
	79.8
	81.3
	85
	不超标


表5-10  工作场所定点噪声检测结果[dB(A)]
	工作场所
	检测地点
	日接触时间（h/班）
	检测值

	生产车间
	埋弧焊岗位
	2
	84.4

	生产车间
	二保焊岗位1
	2
	87.3

	生产车间
	二保焊岗位2
	2
	86.9

	生产车间
	等离子切割机岗位
	4
	83.8

	生产车间
	激光切割机岗位
	4
	83.4

	生产车间
	锯床岗位
	4
	84.7

	生产车间
	折弯岗位
	1
	79.2

	生产车间
	剪板岗位
	1
	82.0

	生产车间
	钻床岗位
	1
	80.9

	生产车间
	冲床岗位
	1
	86.9

	喷砂房
	喷砂岗位
	2
	87.3

	喷漆房
	喷漆岗位
	2
	83.4


检测结论

（1）按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2021]5号，“汽车车身、挂车制造”行业的职业病危害风险类别为“严重”。

（2）化学有害因素检测：本次检测职业病危害因素为电焊烟尘、其他粉尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、丙烯酸。检测结果显示：各岗位工种检测结果均未超过国家标准规定的职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要求。

物理因素测量：本次测量物理因素为紫外辐射、噪声。测量结果显示：各岗位工种测量结果均未超过国家标准规定的职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。

具体检测结果汇总见表6-1。

表6-1  工作场所检测结果汇总表

	序号
	检测项目
	检测岗位/作业点数
	合格岗位/作业点数
	超标岗位/作业点数
	合格率%
	判定依据

	
	粉尘
	6
	6
	0
	100
	GBZ 2.1-2019

	
	锰及其化合物
	3
	3
	0
	100
	GBZ 2.1-2019

	
	氮氧化物
	5
	5
	0
	100
	GBZ 2.1-2019

	
	臭氧
	3
	3
	0
	100
	GBZ 2.1-2019

	
	丙烯酸
	1
	1
	0
	100
	GBZ 2.1-2019

	
	一氧化碳
	3
	3
	0
	100
	GBZ 2.1-2019

	
	紫外辐射
	2
	2
	0
	100
	GBZ 2.2-2007

	
	噪声
	9
	9
	0
	100
	GBZ 2.2-2007


备注：只对个体噪声进行判别是否超标。
建议

7.1根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）附录A中A.6，电焊烟尘为G2B：对人可疑致癌，因此建议企业加强电焊作业工人个体防护，监督工人及时佩戴防尘口罩，最大限度的减少接触机会，尽可能保持最低接触水平，以减少对作业工人的职业健康损伤。丙烯酸在备注栏中标注为（皮），说明即使工作场所中丙烯酸的浓度检测结果等于或低于PC-TWA（时间加权平均容许浓度），即检测结果不超标时，通过皮肤也可引起因长期过量接触而发生中毒。故建议企业加强工人个体防护的监督检查，降低工人在作业过程中对空气中残留丙烯酸的接触剂量，以减少对作业工人的职业健康损伤。
7.2防尘防毒：用人单位应及时维护保养职业病防护设施，提高防尘防毒效果。按时发放符合《护听器的选择指南》GB/T23466-2009国家标准的个人防护用品，并监督员工正确佩戴。

7.3建议用人单位加强对噪声设备的维护和保养；对噪声超过85dB(A)的地点采取降噪措施，减少岗位操作人员的工作、停留时间，按时发放符合《护听器的选择指南》GB/T23466-2009国家标准的个人防护用品，并监督员工正确佩戴。
7.4用人单位应在办公区域设置公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；在工作场所设置公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。
7.5建议用人单位每年定期委托具有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所存在的职业病危害因素进行检测，并及时将检测结果告知劳动者，按照规定在接触职业病危害因素的岗位悬挂警示标识和告知牌，以便更好地保障各岗位作业工人的身体健康。

7.6建议用人单位按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的规定，定期组织接触职业病危害因素的相关人员进行职业健康检查，并将检查结果告知本人，做好职业健康监护档案。
附件A：检测结果报告单
检测结果报告单（1）

检测任务编号：202511020                                          第 1 页/共 8 页

	用人单位：鱼台运通工贸有限公司

	样品来源：现场采样
	检测类别：定期检测

	检测项目：电焊烟尘、其他粉尘

	采样日期：2025.11.11
	实验室检测日期：2025.11.12

	采样及检测依据：GBZ/T 192.1-2007

	采样仪器名称及型号：防爆粉尘采样器 FCC-25    防爆个体粉尘采样器 FCC-3000G

	检测仪器名称、型号：电子天平 MS105du


	工作场所
	样品编号
	采样位置/测量对象
	检测结果

（mg/m3）

	生产车间
	2511020F001
	焊工1
	0.92

	生产车间
	2511020F002
	焊工2
	1.46

	生产车间
	2511020F003
	焊工3
	1.58

	生产车间
	2511020F004
	切割工1
	0.58

	生产车间
	2511020F005
	切割工2
	0.67

	喷砂房
	2511020F006
	喷砂工
	6.71

	生产车间
	2511020F007
	埋弧焊岗位
	1.03

	生产车间
	2511020F008
	二保焊岗位1
	2.20

	生产车间
	2511020F009
	二保焊岗位2
	2.30

	生产车间
	2511020F010
	等离子切割机岗位
	0.93

	生产车间
	2511020F011
	激光切割机岗位
	0.90

	喷砂岗位
	2511020F012
	喷砂岗位
	20.87


最低检出浓度：0.42/0.33mg/m3（采样240/300L空气计）

（以下空白）

检测结果报告单（2）

检测任务编号：202511020                                          第 2 页/共 8 页

	用人单位：鱼台运通工贸有限公司

	样品来源：现场采样
	检测类别：定期检测

	检测项目：锰及其化合物

	采样日期：2025.11.11
	实验室检测日期：2025.11.14

	采样及检测依据：GBZ/T 300.17-2017

	采样仪器名称及型号：防爆粉尘采样器 FCC-25    防爆个体粉尘采样器 FCC-3000G

	检测仪器名称、型号：原子吸收光谱仪 Agilent AA-240FS


	工作场所
	样品编号
	采样位置/测量对象
	检测结果

（mg/m3）

	生产车间
	2511020W001
	焊工1
	0.100

	生产车间
	2511020W002
	焊工2
	0.100

	生产车间
	2511020W003
	焊工3
	0.116

	生产车间
	2511020W004
	埋弧焊岗位
	0.145

	生产车间
	2511020W005
	二保焊岗位1
	0.139

	生产车间
	2511020W006
	二保焊岗位2
	0.141


最低定量浓度：0.015/0.009mg/m3（采样75/120L空气计）

（以下空白）

检测结果报告单（3）

检测任务编号：202511020                                          第 3 页/共 8 页

	用人单位：鱼台运通工贸有限公司

	样品来源：现场采样
	检测类别：定期检测

	检测项目：氮氧化物

	采样日期：2025.11.11
	实验室检测日期：2025.11.12

	采样及检测依据：GBZ/T 160.29-2004

	采样仪器名称及型号：防爆大气采样器 FCC-1500D 

	检测仪器名称、型号：紫外可见分光光度计 TU-1901


	工作场所
	样品编号
	采样位置/测量对象
	检测结果

（mg/m3）

	生产车间
	2511020NOX001
	埋弧焊岗位
	2.0×10-1

	
	2511020NOX002
	
	2.2×10-1

	生产车间
	2511020NOX003
	二保焊岗位1
	2.5×10-1

	
	2511020NOX004
	
	2.6×10-1

	生产车间
	2511020NOX005
	二保焊岗位2
	2.8×10-1

	
	2511020NOX006
	
	2.9×10-1

	生产车间
	2511020NOX007
	等离子切割机岗位
	1.7×10-1

	
	2511020NOX008
	
	1.6×10-1

	生产车间
	2511020NOX009
	激光切割机岗位
	1.2×10-1

	
	2511020NOX010
	
	1.1×10-1


最低检出浓度：0.004mg/m3（采样7.5L空气计）
（以下空白）

检测结果报告单（4）

检测任务编号：202511020                                          第 4 页/共 8 页

	用人单位：鱼台运通工贸有限公司

	样品来源：现场采样
	检测类别：定期检测

	检测项目：臭氧

	采样日期：2025.11.11
	实验室检测日期：2025.11.12

	采样及检测依据：GBZ/T 300.48-2017

	采样仪器名称及型号：防爆大气采样器 FCC-1500D

	检测仪器名称、型号：紫外可见分光光度计 TU-1901


	工作场所
	样品编号
	采样位置/测量对象
	检测结果

（mg/m3）

	生产车间
	2511020O3001
	埋弧焊岗位
	＜0.02

	生产车间
	2511020O3002
	二保焊岗位1
	＜0.02

	生产车间
	2511020O3003
	二保焊岗位2
	＜0.02


最低定量浓度：0.02mg/m3（采样30L空气计）

（以下空白）

检测结果报告单（5）

检测任务编号：202511020                                          第 5 页/共 8 页

	用人单位：鱼台运通工贸有限公司

	样品来源：现场采样
	检测类别：定期检测

	检测项目：丙烯酸

	采样日期：2025.11.11
	实验室检测日期：2025.11.13

	采样及检测依据：GBZ/T 160.59-2004

	采样仪器名称及型号：防爆大气采样器 FCC-1500D

	检测仪器名称、型号：气相色谱仪Agilent7890B 


	工作场所
	样品编号
	采样位置/测量对象
	检测结果

（mg/m3）

	喷漆房
	2511020G001
	喷漆工
	＜4.3

	喷漆房
	2511020G002
	喷漆岗位
	＜1.7


最低检出浓度：4.3/1.7mg/m3（采样6/15L空气计）

（以下空白）

检测结果报告单（6）

检测任务编号：202511020                                          第 6 页/共 8 页

	用人单位：鱼台运通工贸有限公司

	样品来源：现场测量
	检测类别：定期检测

	测量日期：2025.11.11
	测量依据：GBZ/T 300.37-2017

	检测项目：一氧化碳

	测量仪器名称、型号：便携式红外线测试仪 GXH3010/3011AE


	工作场所
	采样位置/测量对象
	测量结果（ppm）

	
	
	第1次
	第2次
	第3次

	生产车间
	埋弧焊岗位
	5.3
	5.2
	4.7

	生产车间
	二保焊岗位1
	5.6
	5.5
	6.0

	生产车间
	二保焊岗位2
	6.1
	6.3
	5.7


（以下空白）

检测结果报告单（7）

检测任务编号：202511020                                        第 7 页/共 8 页
	用人单位：鱼台运通工贸有限公司

	检测方式：现场测量
	检测类别：定期检测

	采样日期：2025.11.11
	测量依据： GBZ/T 189.6-2007

	测量项目：紫外辐射
	

	测量仪器名称、型号：紫外辐照计 UV-A、UV-B


	测量编号
	工作

场所
	测量位置/对象
	波段
	测量结果（µW/cm2）

	
	
	
	
	眼部
	面部
	肢体

	
	
	
	
	测量值
	Eeff*
	测量值
	Eeff*
	测量值
	Eeff*

	1
	生产

车间
	二保焊岗位1

	EA
	0
	0
	0
	0
	/
	/

	
	
	
	EB
	0
	
	0
	/
	/
	/

	
	
	
	EC
	0
	
	0
	/
	/
	/

	1
	生产

车间
	二保焊岗位2
	EA
	0
	0
	0
	0
	/
	/


	
	
	
	EB
	0
	
	0
	
	/
	

	
	
	
	EC
	0
	
	0
	
	/
	


(以下空白)

检测结果报告单（8）

检测任务编号：202511020                                          第 8 页/共 8 页

	用人单位：鱼台运通工贸有限公司

	检测方式：现场测量
	检测类别：定期检测

	测量日期：2025.11.11
	测量依据：GBZ/T 189.8-2007

	测量项目：噪声
	

	测量仪器名称、型号：个人噪声剂量计 AWA5912、个人声暴露计 HS5628B、防爆型频谱声级计 ASV5910，噪声分析仪 YSD130


	测量编号
	工作场所
	测量位置/对象
	测量结果[dB(A)]

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次

	
	生产车间
	焊工1
	81.3
	/
	/

	
	生产车间
	焊工2
	83.1
	/
	/

	
	生产车间
	焊工3
	83.2
	/
	/

	
	生产车间
	切割工1
	80.6
	/
	/

	
	生产车间
	切割工2
	80.3
	/
	/

	
	生产车间
	下料工1
	80.1
	/
	/

	
	生产车间
	下料工2
	80.9
	/
	/

	
	喷砂房
	喷砂工
	83.3
	/
	/

	
	喷漆房
	喷漆工
	79.8
	/
	/

	
	生产车间
	埋弧焊岗位
	84.3
	84.8
	84.1

	
	生产车间
	二保焊岗位1
	87.0
	88.0
	86.9

	
	生产车间
	二保焊岗位2
	86.9
	87.6
	86.2

	
	生产车间
	等离子切割机岗位
	84.5
	83.8
	83.1

	
	生产车间
	激光切割机岗位
	83.0
	83.5
	83.7

	
	生产车间
	锯床岗位
	84.3
	84.8
	85.0

	
	生产车间
	折弯岗位
	80.0
	78.5
	79.1

	
	生产车间
	剪板岗位
	82.7
	81.5
	81.8

	
	生产车间
	钻床岗位
	81.7
	79.6
	81.4

	
	生产车间
	冲床岗位
	86.5
	86.9
	87.3

	
	喷砂房
	喷砂岗位
	87.9
	87.2
	86.8

	
	喷漆房
	喷漆岗位
	82.7
	83.7
	83.8


(以下空白)

附件B：检测报告中相关术语的解释
CTWA：8h工作日接触化学有害因素的时间加权平均浓度，mg/m3。
PC-TWA：时间加权平均容许浓度，以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

CSTE：短时间（15min）接触浓度，mg/m3。
PC-STEL：短时间接触容许浓度，在实际测得的8h工作日、40h工作周平均接触浓度遵守PC-TWA的前提下，容许劳动者短时间（15min）接触的加权平均浓度。

CME：一个工作日内，任何时间、任何工作地点的最高接触浓度，mg/m3。

MAC：最高容许浓度，在一个工作日内、任何时间、工作地点的化学有害因素均不应超过的浓度。
LEX，8h：按额定8h工作日规格化的等效连续A计权声压级（8h等效声级）。

LEX，W：按额定每周工作40h规格化的等效连续A计权声压级（每周40h等效声级）。

CPE：在最短的可分析的时间段内（不超过15 min）空气中接触特定物质的最大或峰值浓度，mg/m3。
PE：在最短的可分析的时间段内（不超过15min）确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。对于接触具有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素，应使用峰接触浓度控制短时间的接触。在遵守PC-TWA的前提下，容许在一个工作日内发生的任何一次短时间（15min）超出PC-TWA水平的最大接触浓度。实际测得的当日CTWA不得超过其对应的PC-TWA值；当接触水平瞬时超出PC-TWA值3倍时，每次接触不得超过15min，一个工作日期间不得超过4次，相继间隔不短于1h，且在任何情况下都不能超过PC-TWA值的5倍。
11、折算后接触限值PC-TWAa：当每日工作（接触）时间超过8h或每周工作（接触）时间超过40h时，由于长时间工作可能会导致有害物质的吸收增加，恢复时间减少而导致代谢不完全，甚至使体内有害物质累积而可能使剂量达到引起不良健康效应的程度。因此，对工作时间超过标准工时制的，根据工作时间延长和恢复时间减少调整长时间工作的PC-TWA值。

折算后接触限值[image: image7.png]


PC-TWAa＝标准限值×折减因子（Reduction Factor,RF)，使用相应公式计算RF。

每周工作超过5d和超过40h时，应用RF=            进行周接触调整：

式中：h—每周工作（接触）时间，单位为小时（h）。
现场调查照片
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



现场采样照片
[image: image6.jpg]



职业病危害因素检测报告说明
1本报告仅对本次委托项目检验检测的结果负责。

2检测工作依据相关法律、法规、双方签署的协议和委托方提供的技术资料进行。

3委托方应保证提供的技术资料真实、有效和完整。
4报告中有涂改、增删或检验印章、骑缝章不符者及无编制、审核、签发者手写签名无效。

5本报告的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。

6对本检测报告如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。

7本报告共34页，分为正本、副本、存根，正本、副本交客户，存根连同原始记录一并在山东安赢检验检测有限公司存档。

8本报告未经山东安赢检验检测有限公司书面同意，不得以任何方式复制或部分复印；经同意的复制复印件，应由山东安赢检验检测有限公司重新加盖公章和骑缝章确认。

9其他委托者自带样品送检，本单位只对送检样品的实验结果负责，

不对样品来源和保存不当引起的结果偏差负责。

检测单位：山东安赢检验检测有限公司
技术档案存放处：山东安赢检验检测有限公司档案室
通信地址：济宁高新区产学研基地C5六楼

联系电话：19553781727

邮政编码：272000

图1.3-1  职业病危害因素定期检测工作程序





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image8.png]


[image: image9.png]




[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12]_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

